Miasteczko Krajeńskie dnia 29.06.2012 r.

ZP.271.6.2012

Do wszystkich uczestników postępowania,

w przetargu nieograniczonym

o nr identyfikacyjnym ZP.271.6.2012

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu oznaczonym tytułem:

## „WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU

## MOJE BOISKO – ORLIK 2012”

od Wykonawców  wpłynęły zapytania następującej treści:

- Zwracamy się z prośbą o załączenie dokumentacji (rysunki, opis, geologia), z których wynikałaby konieczność wyceny podsypki, geosiatki, teokraty,  na powierzchni 2530 m2 zamieszczonych w pozycjach 3, 4, 5, przedmiaru budowlanego ?

Odpowiedź:

Wyceny należy dokonać zgodnie z przedmiarem budowlanym.

- Czy w pozycji nr 71    przedmiaru budowlanego należy wycenić dostawę piasku czy tylko formowanie już istniejącego nasypu ?

Odpowiedź:

Pozycję 71 przedmiaru należy wycenić z dostawą piasku.

- Z uwagi na rozbieżności pomiędzy przedmiarem a dokumentacją Kulczyński prosimy o uściślenie podbudów np. a) w pozycji 20 i 21 są grubości frakcji 31,5 – 63 mm 15+5 cm a w PT Kulczyński 10 cm, b) w poz. 22 i 23 są grubości frakcji 31,5 mm 8+3cm a w PT Kulczyński 5cm. To samo dotyczy boiska do koszykówki i siatkówki. Prosimy zatem o uszczegółowienie jak należy wycenić?

Odpowiedź:

Pozycje 20, 21, 22, 23 należy wycenić jak w przedmiarze robót.

- Prosimy o potwierdzenie, że ogrodzenie z paneli wysokości 4m w pozycji 39 i 40 ma być w technologii: słupki zakotwione w fundamencie punktowym a nie fundament ciągły w formie murka?

Odpowiedź:

Słupki ogrodzenia  z paneli należy zakotwić w fundamencie punktowym.

- Ile powierzchni z kostki  gr. 8cm należy wycenić na zjeździe: 37,90m2 jak podaje rysunek Plan zagospodarowania terenu czy 92m2 jak w przedmiarach?

Odpowiedź:

Powierzchnię kostki na zjeździe należy przyjąć jak w przedmiarze robót, tj. 92m2

- PT Kulczyński jak i Opis Techniczny do projektu zagospodarowania działki podaje 1500 m2 trawników do wykonania, w przedmiarze w poz.63 jest 900 m2 a rysunek nie podaje ilości. Ile zatem należy wycenić?

Odpowiedź:

Ilość trawników należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót, tj. 900m2.

- Prosimy o dokonanie wyboru jednego z wariantów  dotyczących nawierzchni oraz podbudowy boisk sportowych.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał wyboru wariantu, tj. w Rozdziale 2 pkt 2.1 wybrano wariant I, w pkt 2.2 dla podbudowy wybrano sposób I, a dla nawierzchni wybrano I sposób.

- Wnosimy o  jednoznaczne określenie jakiego rodzaju dokumentów oczekuje Zamawiający dot. Trawy. W SIWZ jest wymagane :

a)Raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne  laboratorium

b)Aktualny certyfikat FIFA 1 Star lub FIFA 2 Star

c)Aktualny certyfikat FIFA 2 Star

Odpowiedź:

a)  * Aktualny certyfikat FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni i raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com)

b) Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny.

c) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta oraz jej próbkę o wymiarach 50 cm x 50 cm.

d) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia.

e)Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

- Prosimy o określenie kolorystyki nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego. Czy w przypadku boiska wielofunkcyjnego ma to być kolor ( boisko do siatkówki oranż, boisko do koszykówki- zielony) tak jak to jest opisane w projekcie  czy tez może być inny kolor. Informujemy, iż najtańszym i najszerzej stosowanym rozwiązaniem jest kolor ceglasty. Uprzejmie proszę o podanie szczegółowego parametru dot. kolorystyki tj. RAL

Odpowiedź:

Kolorystyka boisk ma być zgodna z dokumentacją. Zamawiający nie określa nr RAL.

WÓJT GMINY

(-) Tadeusz Dąbrowski

RCh.